附录一 分子生物学实验中常用的溶液和缓冲液

- 酸、碱和盐溶液的配制

盐酸（HCl，分子量36.5，重量百分比36%），1 mol/L

按以下顺序混合：912.5 mL H2O；87.5 mL浓盐酸。

盐酸（HCl，分子量36.5，重量百分比36%），0.25N/L

按以下顺序混合：978.4 mL H2O；21.6 mL浓盐酸。

硫酸（H2SO4，分子量98.07，重量百分比96%），1 mol/L

按以下顺序混合：944.8 mL H2O；55.6 mL浓硫酸。

硝酸（HNO3，分子量63.02，重量百分比71%），1 mol/L

按以下顺序混合：937.5 mL H2O；62.5 mL硝酸

冰醋酸（CH3COOH，分子量60.05，重量百分比99.5%），1 mol/L

按以下顺序混合：942.5 mL H2O；57.5 mL冰醋酸。

乙酸（CH3COOH，分子量60.5，重量百分比36%），1 mol/L

按以下顺序混合：840.5 mL H2O；159.5 mL 乙酸。

甲酸（HCOOH，分子量46.02，重量百分比90%），1 mol/L

按以下顺序混合：957.3 mL H2O；42.7 mL甲酸。

高氯酸（HClO4，分子量100.5，重量百分比70%），1 mol/L

按以下顺序混合：914.5 mL H2O；85.5 mL 高氯酸。

氢氧化钾（KOH，分子量56.1），1 mol/L

56.0 g KOH溶解于1 L H2O中。

氢氧化钠（NaOH，分子量40.0），1 mol/L

将40.0 g  NaOH溶解于450 mL H2O中，补加H2O至1 L。

氢氧化钠(NaOH，分子量40.0)，10 mol/L

将400 g NaOH溶于450 mL水中，补加H2O至1 L。

氨水（NH4OH，分子量35.0，重量百分比25%），1 mol/L

按以下顺序混合：924.9 mL H2O；75.1 mL氨水。

尿素（CH4N2O，分子量60.06），8 mol/L

分批将480.5 g尿素溶解在600 mL蒸馏水中，加H2O定容只至1 L，过滤灭菌。

氯化钠（NaCl，分子量58.5），5 mol/L

将292.5 g  NaCl溶于450 mL H2O中，补加H2O至1 L。

氯化钾（KCl，分子量74.5），1 mol/L

将74.5 g KCl 溶于450 mL H2O中，补加H2O定容至1 L。

氯化镁（MgCl2，分子量203.3），1 mol/L

将203.3 g MgCl2·6H2O溶于450 mL H2O中，加H2O至1 L，高压灭菌。

硫酸镁（MgSO4，分子量246.5），1 mol/L

将246.5 g MgSO4·7H2O溶于450 mL H2O中，加H2O至1 L。

氯化钙（CaCl2，分子量147.0或219.1），1 mol/L

将147.0 g CaCl2·2H2O溶于450 mL H2O中，加H2O至1 L，

或将219.1 g CaCl2·6H2O溶于450 mL H2O中，加H2O至1 L。

二、各种常见缓冲液和平衡盐的配制

10%SDS（十二烷基硫酸钠盐）：

称取100 g SDS溶解在800 mL水中，置68℃水浴中溶解，加数滴浓盐酸调pH到7.2，定容到1 000 mL，不需要消毒。

禽血DNA提取裂解液：

2 mol/L尿素

100 mmol/L Tris·HCl（pH 8.0）

1% SDS

100 mmol/L EDTA

现配现用，无需灭菌。

配制方法：600 mL蒸馏水中，顺序加入120.12 g尿素，待溶解后加入100 mL 1 mol/L Tris（pH 8.0），溶解后加入37.2 g Na2EDTA·2H2O，溶解后缓缓加入20% SDS 50 mL，定容至1000 mL。

细菌DNA提取裂解液Ⅰ：

25 mmol/L Tris·HCl（pH 8.0），10 mmol/L EDTA（pH 8.0），50 mmol/L葡萄糖，使用前加溶菌酶（2 mg/mL）。

细菌DNA提取裂解液Ⅱ（碱-1% SDS）：

1%（W/V）SDS溶解在0.2 mol/L NaOH中。

酚(phenol)：

（1）现在有商品酚可直接购买，但是要注意酚的pH值。

（2）酚的纯化和配制（提取核酸用的酚溶液）：如果购的酚不纯，例如市售酚含有杂质，常呈粉色或淡黄色，需要重蒸二次：用前从冰箱中取出，在68℃水浴锅中溶解结晶酚，160℃左右蒸馏后，冷却至0℃，加入8-羟基喹啉（100 g酚加0.1g8-羟基喹啉），酚变为黄色，8-羟基喹啉是抗氧化剂，并能部分抑制核糖核酸酶，含8-羟基喹啉的酚用等体积0.5 mol/L Tris-Cl（pH 8.0）磁力搅拌器搅拌20 min，约半小时后两相完全分开，用真空抽液器尽可能吸去上层水相，再加入等体积的0.1 mol/L Tris（pH 8.0）至酚中，搅拌20 min，再吸去上层水相，反复数次，至酚相pH值大于7.8，加入0.2%β-巯基乙醇和0.1 mol/L Tris（pH 8.0）分装在棕色瓶中，此酚溶液在平衡缓冲液覆盖下4℃可保存1个月，纯化和配制酚溶液都要戴手套，以免损伤皮肤。

酚—氯仿—异戊醇：

酚、氯仿和异戊醇按25∶24∶1（V/V）混合而成，加终浓度为0.1%的8-羟基喹啉，上面覆盖一层1cm厚的0.1 mol/L Tris（pH 8.0），分成几份储存于-20℃，超过6个月则废弃。它用来除去核酸中的蛋白质，异戊醇能消泡沫，有利于水相和有机相分开，氯仿—异戊醇混合液密闭瓶中保存。

Tris-Cl  [Tris（三羟甲基氨基甲烷）]，1 mol/L

在800 mL水中溶解121.1g Tris，常温下用浓盐酸调至所需的pH值，常用pH 7.4，或pH 8.0，混匀后加水定容至1 L，高压灭菌。

要获得所需的某一特定pH的0.1 mol/L Tris·HCl缓冲液的配制，可通过将一定数量的0.1 mol/L HCl 和100 mL 0.1 mol/L Tris溶液混合，如下表 附－1所示：

表 附－1 特定pH的0.1 mol/L Tris·HCl缓冲液的配制所需的0.1 mol/L HCl的毫升数

| pH (25℃) | mol/L HCl（mL） | pH (25℃) | 0.1 mol/L HCl（mL） | pH (25℃) | 0.1 mol/L HCl（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | 89.4 | 7.8 | 69.0 | 8.4 | 34.4 |
| 7.3 | 86.8 | 7.9 | 64.0 | 8.5 | 29.4 |
| 7.4 | 84.0 | 8.0 | 58.4 | 8.6 | 24.8 |
| 7.5 | 80.6 | 8.1 | 52.4 | 8.7 | 20.6 |
| 7.6 | 77.0 | 8.2 | 45.8 | 8.8 | 17.0 |
| 7.7 | 73.2 | 8.3 | 39.8 | 8.9 | 14.0 |

注意：Tris缓冲液的pH值随温度变化较大，每1℃可引起大约0.028 pH单位的变化。Tris缓冲液的pH值应调校至待使用温度下的pH值。因为Tris的pKa值为8.08，因此Tris不应该在大约pH 7.2以下和pH 9.0以上用作缓冲液。

Tris·HCl，pH 6.8, 4×：

在40 mL H2O中溶解6.05 g Tris (0.5 mol/L)，用1 mol/L HCl调至pH 6.8，补加H2O至整体积100 mL，用0.45 µm滤膜过滤溶液后于4℃可保存1个月。

Tris•HCl，pH 8.8, 8×：

在300 mL H2O中溶解182 g Tris (3 mol/L)，用1 mol/L HCl调至pH 8.8，补加H2O至整体积500 mL，用0.45 µm滤膜过滤溶液后于4℃可保存1个月。

Tris•HCl/SDS，pH 8.8, 4×：

在300 mL H2O中溶解91 g Tris (1.5 mol/L)，用1 mol/L HCl调至pH 8.8，补加H2O至总体积500 mL，用0.45 µm滤膜过滤溶液，再加入2 g SDS [0.4%(W/V)]，于4℃可保存1个月。

Tris•HCl/SDS，pH 6.8, 8×：

在40 mL H2O中溶解6.05 g Tris (0.5 mol/L)，用1 mol/L HCl调至pH 6.8，补加H2O至总体积100 mL，用0.45 µm滤膜过滤溶液，再加入0.4 g SDS [0.4%(W/V)]，于4℃可保存1个月。

Tris•HCl/SDS，pH 8.45：

在300 mL H2O中溶解182 g Tris（3.0 mol/L），用1 mol/L HCl调至pH 8.45，补加H2O至总体积500 mL。用0.45 µm滤膜过滤溶液，再加入1.5 g SDS [0.3% (W/V)，于4℃可保存1个月。

MOPS（3-吗啉代丙磺酸，分子量209.3）电泳缓冲液，10×：

0.4 mol/L MOPS，pH 7.0

0.5 mol/L NaAc

0.01 mol/L EDTA

HEPES（4-（2-羟乙基）哌嗪-1-乙磺酸），分子量238.3）缓冲盐水（HeBS）：

137 mmol/L NaCl

5 mmol/L KCl

0.7 mmol/L Na2HPO4

6 mmol/L 葡萄糖

21 mmol/L HEPES

调至pH 7.05；因为这是一个关键参数，因此应仔细检测。

HEPES缓冲盐水（ＨeBS），２×：

16.4 g NaCl (0.283 mol/L)，0.2 g Na2HPO4 (1.5 mmol/L)

11.9 g HEPES 酸（0.023 mol/L）加H2O至1 L

用5 mol/L NaOH调至pH 7.05 (精确的pH值对有效的转染特别重要)，过滤除菌。许多研究者常配制大量的2×HeBS，对溶液的转染效率进行检测后将其等量分装成50 mL一份冻存。

从两批2×HeBS溶液获得的转染效率可能有较大的差异。每一批新鲜配制的溶液都要检查其转染效率。通过将0.5 mL 2×HeBS与0.5 mL 250 mmol/L CaCl2溶液混合并旋涡振荡可快速检测2×HeBS溶液的转染效率。在显微镜下即可很快观测到微小的沉淀形成。溶液的转染效率必须一直检查，但如果在检查时溶液中不形成沉淀，这可能发生了某种错误。

Hanks 平衡盐溶液 (HBss)：

5.4 mmol/L KCl

0.3 mmol/L Na2HPO4

0.4 mmol/L KH2PO 4

4.2 mmol/L NaHCO3

1.3 mmol/L CaCl2

0.5 mmol/L MgCl2

0.6 mmol/L MgSO4

137 mmol/L NaCl

5.6 mmol/L D-葡萄糖

0.02%(W/V)酚红(可选)

加H2O至1 L并调pH至7.4

HBss可从Biofluids 或Whittaker公司购买。

不含CaCl2和MgCl2的HBss可配制或购买。其中可选用的成分通常对实验并无影响，但它们的出现可能对某一过程有损害。针对单个的方案，决定是否使用这些成分并在“材料”栏中进行了推荐。

TE缓冲液，pH 7.4，7.5，或8.0：

10 mmol/L  Tris·HCl，pH 7.4，7.5，或8.0

1 mmol/L EDTA，pH 8.0

TAE（Tris-乙酸）电泳缓冲液：

50×贮存液，pH约8.5：

242 g Tris碱

57.1 mL 冰醋酸

37.2 g Na2EDTA·2H2O

加H2O至1 L

1×工作液：

40 mmol/L Tris·Ac

2 mmol/L EDTA

1 mg/mL BSA（可选）

TBE（Tris-硼酸）电泳缓冲液：

10×贮存液：

108 g Tris

55 g 硼酸

40 mL  0.5 mol/L EDTA，pH 8.0

加H2O至1 L

1×工作液：

89 mmol/L Tris

89 mmol/L硼酸

2 mmol/L EDTA

TPE（Tris-磷酸）电泳缓冲液：

10×贮存液：

108 g Tris碱

15.5 mL 85%（1.679 g/mL）磷酸

40 mL  0.5 mol/L EDTA，pH 8.0

TM缓冲液，10×：

100 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

100 mmol/L MgCl2

在150 mL H2O中溶解385.4 g NH4Ac，补加水至500 mL。

TES缓冲液：

10 mmol/L Tris·HCl，pH 8.0

10 mmol/L NaCl

1 mmol/L EDTA

碱性电泳加样缓冲液（Loading buffer），10×：

18%（W/V）Ficoll400

6 mmol/L Na2EDTA，pH 8.0

30 mmol/L NaOH

0.25%( W/V)溴甲酚蓝

0.25%( W/V)二甲苯青FF（可选；迁移速度只有溴酚蓝的约50%，而且可能干扰中等量分装子量蛋白带的显色，但它可对长时间的电泳提供有益的指示）。

于4℃保存

电泳加样缓冲液Ⅰ，6×：

0.25%( W/V)溴酚蓝，0.25%( W/V )二甲苯青FF，30%甘油水溶液，于4℃保存

电泳加样缓冲液Ⅱ, 6×：

0.25%( W/V)溴酚蓝，0.25%( W/V )二甲苯青FF，40%蔗糖水溶液，于4℃保存

电泳加样缓冲液Ⅲ，6×

0.25%(w/v)溴酚蓝，0.25%( W/V)二甲苯青FF，15%聚蔗糖（Ficoll400）水溶液，于4℃保存

溴化乙锭，10 mg/mL：

在20 mL H2O 中溶解0.2 g溴化乙锭，磁力搅拌数小时以确保其完全溶解，混匀后于4℃保存，溶液应避光。小心：溴化乙锭是一种诱变剂，必须小心操作

EDTA钠盐（乙二胺四乙酸二钠），0.5 mol/L：

在700 mL H2O 中溶解186.1 g Na2EDTA·2H2O，用10 mol/ L NaOH调至pH 8.0（约50 mL），补加H2O定容至1 L，高压灭菌。

二硫苏糖醇（DTT），1 mol/ L：

在100 mL H2O 中溶解15.45 g DTT，于－20℃保存

SSC，20×：

3 mol/L NaCl（175.5 g）

0.3 mol/L 柠檬酸三钠·2H2O（88.2 g/L）

用1mol/L HCl或10 mol/L NaOH溶液调校至pH 7.0

加水定容至1 L，分装后高压灭菌。

SSPE，20×：

174 g NaCl，

27.6 g NaH2PO4·2H2O，

7.4 g Na2EDTA·2H2O

溶解在800 mL水中，用10 mol/L NaOH调pH到7.4，再加水到1 L，高压灭菌。

乙酸氨（NH4Ac），10 mol/L：

将770.8 g NH4Ac溶解在800 mL蒸馏水中，加H2O定容至1 L，过滤灭菌。

乙酸钠（NaAc，pH5.2，pH8.0），3 mol/L：

将408.1 g Na Ac·3H2O溶于水， 用3 mol/L冰乙酸调校至pH 5.2，或稀释过的冰乙酸调pH值至7.0，补加水定容至1L。

乙酸钠缓冲液，0.1 mol/L：

溶液A：11.55 mL 冰醋酸 /L（0.2 mol/L）

溶液B：27.2 g Na Ac·3H2O/L（0.2 mol/L）

参照表2 找到所需的pH值，按表中给出的溶液体积分别将溶液A和溶液B混合，然后用H2O稀释至200 mL（详情请见乙酸钾缓冲液配方）。

乙酸钾溶液，pH 4.8，5 mol/L：

29.5 mL冰乙酸

KOH颗粒调校至pH 4.8（几粒）

H2O加至100 mL

室温保存（不可高压灭菌）

乙酸钾溶液，pH5.5，3 mol/L：

294 g KAc

50 mL90%甲酸（1.18 mol/L）

加水至1 L

乙酸钾盐缓冲液，0.1 mol/L：

溶液A：11.55 mL 冰醋酸（0.2 mol/L）溶于1000 mL水中

溶液B：19.6 g KAc（0.2 mol/L）溶于1000 mL水中

参照表附1－2 找到所需的pH值，混合一定体积的溶液A和溶液B，然后用H2O稀释至200 mL。

在一定体积内通过扩大乙酸钾的量可以把浓度提高5～10倍。乙酸缓冲液具有浓度依赖性的pH变化，所以把一份的量稀释至最终浓度后再检测浓缩液的pH值。如制备缓冲液的pH值在表2所列值之间，则先制备最接近的高pH值，再用溶液A调pH。

表 附1－2 制备0.1 mol/L乙酸钠和乙酸钾缓冲液

| pH值 | 溶液A（mL） | 溶液B（mL） |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 46.3 | 3.7 |
| 3.8 | 44.0 | 6.0 |
| 4.0 | 41.0 | 9.0 |
| 4.2 | 36.8 | 13.2 |
| 4.4 | 30.5 | 19.5 |
| 4.6 | 25.5 | 24.5 |
| 4.8 | 20.0 | 30.0 |
| 5.0 | 14.8 | 35.2 |
| 5.2 | 10.5 | 39.5 |
| 5.4 | 8.8 | 41.2 |
| 5.6 | 4.8 | 45.2 |

a得到惠许选自CRC，1975。

磷酸缓冲盐溶液（PBS），10×和1×：

10×贮存液，1000 mL：                1×工作液，pH约为7.3：

80 g        NaCl                      137 mmol/L   NaCl

2 g         KCl                       2.7 mmol/L   KCl

11.5 g      Na2HPO4·7H2O            4.3 mmol/L   Na2HPO4·7H2O

2 g         KH2PO4                             1.4 mmol/L   KH2PO4

磷酸钾缓冲液，1 mol/L，pH 8.0：

A：1 mol/L K2HPO4

B：1 mol/L KH2PO4

将A液加到B液中至pH 8.0

磷酸钠缓冲液，0.1 mol/L：

溶液A：27.8 g NaH2PO4·2H2O（0.2 mol/L）溶于100 mL水中。

溶液B：53.65 g Na2HPO4·7H2O或71.7g（0.2 mol/L）Na2HPO4·12H2O溶于1000 mL水中。

参照表3 找到所需的pH值，按所给出的溶液A和溶液B体积混合，然后补加H2O至200 mL（详情见磷酸钾缓冲液配方）。

磷酸钾缓冲液，0.1 mol/L：

溶液A：27.2 g KH2PO4（0.2 mol/L）溶于1000 mL水中

溶液B：45.6 g K2HPO4（0.2 mol/L）溶于1000 mL水中

参照表附－3所列pH值，混合一定体积的溶液A和溶液B，然后用H2O稀释至200 mL。

可扩大磷酸钾的量制备5～10倍的浓缩液。磷酸盐缓冲液具有浓度依赖性的pH变化，稀释至最终浓度后再检测浓缩液的pH值。

表 附－3 制备0.1 mol/L磷酸钠和磷酸钾缓冲液a

| pH值 | 溶液A（mL） | 溶液B（mL） | pH值 | 溶液A（mL） | 溶液B（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | 93.5 | 6.5 | 6.9 | 45.0 | 55.0 |
| 5.8 | 92.0 | 8.0 | 7.0 | 39.0 | 61.0 |
| 5.9 | 90.0 | 10.0 | 7.1 | 33.0 | 67.0 |
| 6.0 | 87.7 | 12.3 | 7.2 | 28.0 | 72.0 |
| 6.1 | 85.0 | 15.0 | 7.3 | 23.0 | 77.0 |
| 6.2 | 81.0 | 18.5 | 7.4 | 19.0 | 81.0 |
| 6.3 | 77.5 | 22.5 | 7.5 | 16.0 | 84.0 |
| 6.4 | 73.5 | 26.5 | 7.6 | 13.0 | 87.0 |
| 6.5 | 68.5 | 31.5 | 7.7 | 10.5 | 90.0 |
| 6.6 | 62.5 | 37.5 | 7.8 | 8.5 | 91.5 |
| 6.7 | 56.5 | 43.5 | 7.9 | 7.0 | 93.0 |
| 6.8 | 51.0 | 49.0 | 8.0 | 5.3 | 94.7 |

- 得到惠许选自CRC，1975。

溴化乙锭检测液：

将10 mL 10×TNE缓冲液加入89.5 mL H2O中，用0.45 (m滤膜过滤，然后补加0.5 mL 1 mg/mL溴化乙锭。

之所以要过滤后补加染料，是因为过滤时溴化乙锭可与绝大多数滤膜结合。

小心：溴化乙锭具有毒性，在进行操作、贮存和处理时应戴手套并十分小心。

葡萄糖/Tris/EDTA（GTE）溶液：

50 mmol/L葡萄糖

25 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

10 mmol/L  EDTA，pH 8.0

NaOH/SDS 溶液：

0.2 mol/L NaOH

1%（W/V）SDS

用10 mol/L NaOH和10%SDS新鲜配制

CaCl2溶液：

60 mmol/L CaCl2

15%（V/V）甘油

10 mmol/L PIPES，pH 7.0

使用一次性过滤除菌，或高压灭菌。

β-巯基乙醇（BME）：

一般得到的是14.4 mol/L溶液，应装在棕色瓶中保存4℃保存。

Ｘ-gal（5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷）溶液：

Ｘ-gal用二甲基甲酰胺溶解配制成20 mg/mL的储存液。

用PBS制备：

5～35 mmol/L K3Fe(CN)6 (铁氰化钾)

5～35 mmol/L K3Fe(CN)6•3H2O (亚铁氰化钾)

1～2 mmol/L MgCl2或MgSO4

临用前，加入溶于二甲基甲酰胺中的40×X-gal至终浓度1 mg/mL

小心：应避免接触和吸入氰化物，按实验室操作指南丢弃废物。

使用的铁和亚铁氰化物的量对获得最佳结果十分关键。量越多引起吲哚的沉淀越快，这样可减少扩散。然而，尽管至细胞系中不经常出现，但在某些组织中延长温育时间（过夜或更长时间）可能会产生绿色背景。

前三个成分（包括X-gal）在室温至少可保存几个月，40×X-gal可在玻璃容器或聚丙烯管中用锡箔纸包裹好于—20℃保存。

碘化钠（NaI）溶液，6 mol/L：

将0.75 g Na2SO3溶于40 mL水中，加入45 g NaI（Sigma）并搅拌直至完全溶解（约30 min）。用Whatman滤纸或硝酸纤维素膜过滤，在暗处可贮存3~4个月（用锡箔纸严密包裹）。如果出现可见的沉淀应该丢弃。

消化缓冲液：

100 mmol/L NaCl

10 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

25 mmol/L  EDTA ，pH 8.0

0.5%（W/V）SDS

0.1 mg/mL 蛋白酶K

蛋白酶K不稳定，应在每次临用前加入。

高盐TE缓冲液：

10 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

0.1 mmol/L  EDTA，pH 8.0

1 mol/L NaCl

于室温保存（可以在几年内保持稳定）

CTAB抽提液：

2%（W/V）CTAB（十六烷基三乙酸溴化铵）

100 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

20 mmol/L  EDTA，pH 8.0

1.4 mol/L NaCl

于室温保存（可以在几年内保持稳定）

CTAB/ NaCl溶液（10%CTAB/0.7 mol/L NaCl）：

在80 mL水中溶解4.1 g NaCl，缓慢加入10 g CTAB（十六烷基三乙酸溴化铵），同时加热并搅拌。如果需要，可以加热至65℃溶解。定容终体积至100 mL。

CTAB沉淀液：

1%（W/V）CTAB

50 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

10 mmol/L  EDTA，pH 8.0

于室温保存（可以在几年内保持稳定）

抽提缓冲液：

100 mmol/L  Tris·HCl，pH 8.0

100 mmol/L  EDTA

250 mmol/L  NaCl

100 (g/mL   蛋白酶K

琼脂糖凝胶：

典型情况下是在1×TAE或TBE中配制成含有1%的琼脂糖凝胶。将电泳级琼脂糖粉加入1×凝胶缓冲液并煮沸熔化琼脂糖几分钟。要确保所有琼脂糖颗粒均完全熔化。在进行电泳时为了方便地看到DNA片段，在凝胶中加入终浓度为0.5 (g/mL溴化乙锭。

在进行噬菌斑分析时SeaKem琼脂糖被认为要比SeaKem琼脂糖好，因为这种琼脂糖只在较低浓度时可用，而在高浓度时会使噬菌斑难于辨认。

丙烯酰胺/亚甲双丙烯酰胺溶液：

表附－4 不同浓度丙烯酰胺/亚甲双丙烯酰胺溶液的配制

| 比例（w/w） | 丙烯酰胺 | 亚甲双丙烯酰胺 | H2O |
| --- | --- | --- | --- |
| 29%/1% | 29 g | 1 g | 100 mL |
| 30%/0.8% | 300 g | 8 g | 1000 mL |
| 30%/1.8% | 30 g | 1.8 g | 100 mL |
| 40%/2% | 100 g | 2 g | 250 mL |

在装有丙烯酰胺的容器中加入约终体积一半的水（可用丙烯酰胺的原装容器配制和保存配制好的溶液）；加入N′N′-甲叉双丙烯酰胺（Bio-Rad）并混匀直至溶解。如果需要，加入安伯利特（一种离子交换树脂的商品名）MB-1至约2%，搅拌混匀。有一带刻度的量筒定容至终体积。

变性丙烯酰胺凝胶溶液：

表附－5不同浓度变性丙烯酰胺凝胶溶液的配制

| 试剂 | 丙烯酰胺浓度（％） ４ ６ ８ |
| --- | --- |
| 尿素（超纯，g） | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 38%g丙烯酰胺/2%双丙烯酰胺（mL） | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
| 10×TBE电泳缓冲液(mL) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H2O (mL) | 27 | 24 | 21 |
| 总体积（mL） | 60 | 60 | 60 |

溶液用Whatman1号滤纸过滤，表中的量是针对单块测序凝胶的。如果每天制胶，要注意配制凝胶的量如通过以上给出的量乘以16.7。配制1升凝胶溶液。于4℃可保存2～4周。丙烯酰胺溶液易变性，特别是暴露在光线下或置于室温。

扩增缓冲液，10×，无MgCl2：

500 mmol/L  KCl

100 mmol/L  Tris·HCl，pH 9.0（25℃）

0.1%（V/V）Trtion X-100

于-20℃可无限期保存。

对用于这种反应中的引物必须加入最佳浓度的MgCl2，见下一个配方。

这种缓冲液可从Promega获得，它随Taq DNA聚合酶一起供应。

4 dNTP混合物：

2 mmol/L 4 dNTP混合物：用TE缓冲液，pH 7.5配制，每种dNTP各为2 mmol/L。等量分装成每份1 mL，于-20℃可保存1年。

25 mmol/L 4 dNTP混合物：用TE缓冲液，pH 7.5配制，每种dNTP各为2 mmol/L。等量分装成每份1 mL，于-20℃可保存1年。

25 mmol/L 4 dNTP混合物：将100 mmol/L的4种dNTP（Promega）等量混合配制而成，等量分装成每份1 mL，于-20℃可无限期保存。

扩增缓冲液，10×：

500 mmol/L KCl

100 mmol/L Tris·HCl，pH 8.4

高压灭菌（对某些扩增并不需要）

1 mg/mL明胶

于-20℃保存

MgCl2的浓度（×）依据目的引物和序列而定。首先，采用10×无MgCl2的PCR扩增缓冲液依据经验确定最佳的浓度。基于这些结果，就可配制含最佳MgCl2浓度的10×扩增缓冲液。

退火缓冲液，5×：

200 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5

100 mmol/L MgCl2

250 mmol/L NaCl

蛋白酶消化缓冲液：

20 mmol/L Tris·HCl，pH 7.4（用高压灭菌的1 mol/L贮存液配制）

20 mmol/L EDTA，pH 8.0（用高压灭菌的0.5 mol/L贮存液配制）

0.5%（W/V）SDS

室温保存

DMS终止缓冲液

1.5 mol/L NaAc，pH 7.0

1.0 mol/L 2-ME

过滤除菌，然后加入tRNA至终浓度100 (g/mL

于-20℃可无限期保存。

扩增和杂交的寡核苷酸引物：

用于扩增的一对引物和用于检测每一靶序列的单个引物。用无菌蒸馏水制备浓度为50 pmol/(L的引物。

逆转录酶缓冲液：

每个样品：

2.5 (L 400 mmol/L Tris·HCl，pH 8.3

5 (L 100 mmol/L DTT

2.5 (L 400 mmol/L KCl

5 (L 5 mmol/L 4dNTP混合物

1 (L 300 mmol/L MgCl2

2 (L放线菌素D

可选：10 U RNasin（Promega；相应减少水的体积）

裂解缓冲液Ⅰ：

300 mmol/L NaCl

50 mmol/L Tris·HCl l，pH 8.0，室温

25 mmol/L EDTA，pH 8.0

0.2%（V/V）SDS（新鲜配制，临用前加入）

0.2 mg/mL蛋白酶K（新鲜配制，临用前加入）

无SDS和蛋白酶K的裂解溶液可于室温无限期保存。临用前，在每mL裂解溶液中加入10 (L 20% SDS和10 (L 20 mg/mL蛋白酶K。

裂解缓冲液Ⅱ：

140 mmol/L NaCl

10 mmol/L Tris·HCl，pH 8.0

15 mmol/L MgCl2

0.5%（V/V）NP-40

DEPC溶液

用100%乙醇按1∶10稀释DEPC。临用前按1∶100将DEPC进一步稀释，在裂解液最终比例为1∶1000。

末端标记混合物，5 (L：

1.0 (L 5×扩增缓冲液

2.3 (L 1 pmol/ (L末端标记引物30.4 (L 25 mmol/L 4dNTP混合物，pH 7.0

0.8 (L H2O

0.5 (L 2 U/Μl Thermococcus litoralis DNA聚合酶（Vent；New England Biolabs）

临用前制备，先将前4种成分混合并置冰上冷却，然后加入聚合酶。

第一链缓冲液，5×：

200 mmol/L NaCl

50 mmol/L Tris·HCl，pH 8.9

25 mmol/L MgSO4

0.05%（W/V）明胶（Sigma）

于-20℃保存

第一链合成混合物，25 (L：

6.0 (L 5×第一链缓冲液

0.3 (L 1 pmol/(L寡聚核苷酸引物1

0.24 (L 25 mmol/L 4 dNTP混合物，pH 7.0

18.21 (L H2O

0.25 (L 2 U/Μl Thermococcus litoralis DNA聚合酶（Vent；New England Biolabs）

临用前配制，先将除Vent DNA聚合酶之外的所有成分混合并置冰上冷却，然后加入聚合酶，保持冰浴状态。

引物1应以大于10 pmol/L浓度保存硅化的试管中，然后在临用前用TE缓冲液（pH 7.5）稀释，这样可减少因引物沾在试管壁上而造成的损失。

G+A终止液：

360 mmol/L NaAc，pH 7.5

0.14 mmol/L EDTA，pH 8.0

临用前配制并置冰浴冷却

连接酶稀释液：

每个反应（20 (L）

2.2 (L 1 mol/L Tris·HCl，pH 7.5（110 mmol/L）

0.35 (L 1 mol/L MgCl2（17.5mmol/L）

1.0 (L 1 mol/L DTT（50 mmol/L）

0.25 (L 10 mg/mL BSA（无DNase；Pharmacia LKB；125 (g/mL）

16.2 (L H2O

临用前配制并置冰上冷却

连接酶混合物：

每个反应，（25.0 (L）

0.25 (L 1 mol/L MgCl2（10 mmol/L）

0.50 (L 1 mol/L DTT（20 mmol/L）

0.75 (L 100 mmol/L ATP，pH 7.0（Pharmacia LKB；3 mmol/L）

0.125 (L 10 mg/ml BSA（无DNase；Pharmacia LKB；50 (g/mL）

17.375 (L H2O

5.0 (L 50 (mol/L单向连接头混合物（4 (mol/L连接头和50 mmol/L Tris·HCl）

1.0 (L 3“Weiss”U/(L T4 DNA连接酶（3 U）

临用前配制。首先，混合MgCl2、DTT、ATP、BSA和H2O，并置冰上冷却；接着，加入冰冷的单向连接头混合物和T4 DNA连接酶。

Tris·HCl与连接头混合物一起加入后，终浓度为50 mmol/L，pH 7.7。

沉淀用盐混合液：

每次沉淀反应加入（9.4 (L）：

8.4 (L 3 mol/L NaAc，pH 7.0（2.7 mol/L）

1.0 (L 10 mg/mL酵母tRNA（约1 mg/mL）

制备后立即使用。

扩增缓冲液，5×：

200 mmol/L NaCl

100 mmol/L Tris·HCl，pH 8.9

25 mmol/L MgSO4

0.05%（W/V）明胶（Singma#1393）

0.5%（V/V）Triton X-100

于-20℃保存。

扩增混合物：

每个反应体系（30 (L）

20.0 (L 5×扩增缓冲液

1.0 (L 10 pmol/(L 寡聚核苷酸LMPCR.1（接头引物）

1.0 (L 10 pmol/(L 寡聚核苷酸引物2

0.8 (L 25 mmol/L 4 dNTP混合物，pH 7.0

7.2 (L H2O

临用前配制，冰浴冷却。

4 dNTP混合物，25 mmol/L，pH 7.0

可从Pharmacia LKB购买每种dNTP浓度为100 mmol/L贮存液，然后将dATP、dCTP、dGTP和dTTP贮存液等量混合，从而获得25 mmol/L dNTP混合物，于-20℃保存。

Vent DNA聚合酶混合物，3 (L：

将0.6 (L 5×扩增缓冲液与1.9 (L H2O混合，冰浴冷却几分钟，加入0.5 (L（10 U）Thermococcus litoralis DNA聚合酶（Vent，New English Biolabs），轻轻混匀后置冰浴。临用前配制。

Vent DNA聚合酶终止液，295 (L：

25 (L 3 mol/L 乙酸钠，pH 7.0（260 mmol/L）

266 (L TE缓冲液，pH 7.5（10 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5）

2 (L 0.5 mol/L EDTA，pH 8.0（约4 mmol/L）

2 (L 10 mg/mL酵母菌tRNA（68 (g/mL）

临用前配制

单向连接头混合物，20 (mol/L：

20 (mol/L 寡聚核苷酸LMPCR.1

20 (mol/L寡聚核苷酸LMPCR.2

250 mmol/L Tris·HCl，pH 7.7

在制备这些混合物之前，应按完成工作：①在变性聚丙烯酰胺凝胶上纯化寡聚核苷酸，②将两种寡聚核苷酸与Tris·Cl混合后加热到95℃ 5 min，③转移至70℃并逐渐冷却约1 h至室温，④置室温约1 h，然后逐渐冷却至4℃约1 h，⑤置4℃约12 h，然后于-20℃保存。如果需要使用，应置冰上解冻。

C+T/C终止液：

400 mmol/L NaAc，pH 7.5

0.14 mmol/L EDTA，pH 8.0

临用前新鲜制备并冰浴冷却

PCR缓冲液，10×：

500 mmol/L KCl

30 mmol/L DTT

100 mmol/L Tris·HCl，pH 8.8

1 mg/mL BSA

15 mmol/L MgCl2

于-20℃保存不得超过3个月。

末端双脱氧转移酶（TdT）缓冲液，5×：

1 mol/L 卡可酸钾

125 mmol/L Tris·HCl l，pH 7.4

1.25 (g/mL BSA

于-20℃最多保存6周

MoMuLV反转录酶缓冲液，5×：

250 mmol/L Tris·HCl，pH 8.3

375 mmol/L KCl

50 mmol/L DTT

15 mmol/L MgCl2

于-20℃最多可保存3个月

三、酶缓冲液

蛋白酶K贮存液：

1 mL双蒸水中溶解50 mg蛋白酶K，－20℃保存

溶菌酶储存液：

取50 mg溶菌酶溶解在1 mL双蒸馏水中，－20℃保存

RNaseA，热灭活：

将RNase A按10 mg/mL溶解在10 mmol/L Tris·HCl (pH 7.5)/15 mmol/L NaCl溶液中，于80℃加热10 min，缓慢冷却至室温，等量分装后于—20℃贮存。根据需要稀释至1 mg/mL或10 µL/mL。

无RNA酶的DNA酶溶液：

40 mmol/L Tris·HCl，pH 7.4

6 mmol/L MgCl2

2 mmol/L CaCl2

1 U/µL无RNA酶的DNA酶（如，ROI，Promega）

新鲜配制

用于RNA酶特别丰富的细胞时，在以上溶液中加入1000 U/mL胎盘核酸酶抑制剂（如RNasin，Promega）和1 mmol/L DTT。

DNA转移变性液：

1.5 mol/L NaCl，0.5 mol/L NaOH

DNA转移中和液：

1.5 mol/L NaCl，0.5 mol/L Tris（pH 7.4）

牛血清白蛋白（BSA），0.5 mg/mL：

BSA的浓度可通过在１cm内径的样品池中测定的值与已知浓度的1 mg/mL BSA的A280=6.6比较后获得（如0.5 mg/mL BSA溶液的A280的值是3.3）。

无RNA酶的DNA酶Ⅰ：

商品化制备的酶如Worthington级DPRF的效果十分令人满意，如果供应的是干粉，应用含50%（V/V）甘油的TE缓冲液重溶，并于－20℃保存。

甲基化酶缓冲液，10×：

NaCl

Tris·HCl，pH 7.5

EDTA

2-ME或DTT（二硫苏糖醇）

S-腺苷甲硫氨酸（SAM）

缓冲液中各成分的浓度依据甲基化酶而定。

限制性内切酶缓冲液：

10×NaCl基本缓冲液

100 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5

100 mmol/L MgCl2

10 mmol/L DTT（二硫苏糖醇）

1 mg/mL BSA（牛血清蛋白）

0、0.5、1.0或1.5 mol/L NaCl

NaCl浓度随限制性内切酶不同而不同。除在缓冲液中用KCl而非NaCl的限制性内切酶外，以上所列的四种NaCl浓度足以满足所有市售酶的需要。高压灭菌的明胶（1 mg/mL）可用来取代BSA。

注意绝大多数限制性内切酶均带有制造商提供的适当的缓冲液。

10×KCl基本缓冲液：

60 mmol/L   Tris·HCl，pH 8.0

60 mmol/L   MgCl2

200 mmol/L  KCl

60 mmol/L   2-ME

1 mg/mL   BSA

2×谷氨酸钾基本缓冲液：

200 mmol/L 谷氨酸钾

50 mmol/L  Tris·Ac，pH 7.5

100 (g/mL  BSA

1 mmol/L   2-ME

10×KAc基本缓冲液：

660 mmol/L KAc

330 mmol/L Tris·Ac，pH 7.9

100 mmol/L MgAc 2

5 mmol/L （二硫苏糖醇）DTT

1mg/mL BSA（可选）

T4噬菌体DNA连接酶缓冲液，10×：

200 mmol/L Tris·HCl，pH 7.6

50 mmol/L MgCl2

50 mmol/L DTT（二硫苏糖醇）

500 (g/mL牛血清白蛋白（可加可不加）

这一缓冲液应分装成小份，储藏于-20℃，建立反应时应加入ATP至终浓度为0.5～1 mmol/L。

连接酶缓冲液，2×：

100 mmol/L Tris·HCl，pH 7.8

20 mmol/L MgCl2

20 mmol/L DTT（过滤灭菌）

4 mmol/L ATP（过滤灭菌）

将上述溶液独立分装在Eppendorf管中，储藏于-20℃，使用前混合。

多核苷酸激酶缓冲液，10×：

700 mmol/L Tris·HCl，pH7.5

100 mmol/L MgCl2

50 mmol/L DTT

1 mmol/L 氯化亚精胺

1 mmol/L EDTA

Klenow酶缓冲液，10×：

70 mmol/L Tris·HCl, pH 7.5

70 mmol/L MgCl2

500 mmol/L NaCl

大肠杆菌DNA聚合酶I Klenow片段也能使用多种其它缓冲液，如限制酶缓冲液、T4噬菌体DNA聚合酶缓冲液等等。

S1核酸酶缓冲液，10×：

2 mol/L NaCl

0.5 mol/L NaAc（乙酸钠）， pH 4.5

10 mmlo/L ZnSO4

5%甘油

过滤除菌，并于4℃贮存。

测序酶缓冲液，10×：

400 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5

200 mmol/L MgCl2

500 mmol/L NaCl

50 mmol/L DTT

测序酶稀释缓冲液：

10 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5

5 mmol/L DTT

0.5mg/mL BSA

测序酶末端终止混合物：

下面表 附－6所列的是dNTP和 ddNTP的浓度（µmol/L），所有混合物采用核苷酸贮存液稀释到TE (10 mmol/L Tris·HCl (pH 7.5)/ 0.1 mmol/L EDTA)中配制而成。

表 附－6  A、C、G、和T混合物中dNTP和 ddNTP的浓度（µmol/L）

|  | A | C | G | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dATP | 80 | 80 | 80 | 80 |
| dCTP | 80 | 80 | 80 | 80 |
| dGTP | 80 | 80 | 80 | 80 |
| dTTP | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ddATP | 8 | - | - | - |
| ddCTP | - | 8 | - | - |
| ddGTP | - | - | 8 | - |
| ddTTP | - | - | - | 8 |
| NaCl (mmol/L) | 50 | 50 | 50 | 50 |

为了用dITP替代dGTP，在每个反应中用160 µmol/L dITP取代dGTP，并在G终止混合物中使用1.6 µmol/L ddGTP。无机焦磷酸酶应用在含dITP的反应中。

为了用7-脱氮-dGTP，在每个终止反应中用80 µmol/L 7-脱氮-dGTP；在G混合物中不要改变ddGTP浓度。

Taq  Sanger 混合物：

下表附－7列出了A、C、G、T混合液中dNTP和ddNTP的浓度，单位为µmol/L。配制所有混合物时均采用核苷酸贮存液用0.1 mmol/L EDTA 稀释。

表附－7  A、C、G、T混合液中dNTP和ddNTP的浓度(µmol/L)

|  | A | C | G | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dATP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dCTP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| dGTP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| dTTP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ddATP | 150 | - | - | - |
| ddCTP | - | 560 | - | - |
| ddGTP | - | - | 222 | - |
| ddTTP | - | - | - | 520 |

若要用7-脱氮-dGTP替代dGTP，应在每个终止混合物中使用等摩尔浓度的7-脱氮-dGTP替代dGTP；切忌改变G混合物中ddGTP的浓度。

Taq 测序缓冲液，10×：

500 mmol/L Tris·HCl，pH 9.0

150 mmol/L MgCl2

DNA测序反应终止/加样染料液：

用去离子甲酰胺制备：

95%甲酰胺

10 mmol/L NaOH

0.1(W/V) 溴酚蓝

0.1(W/V ) 二甲苯青

高质量的甲酰胺不需要作去离子处理，这种甲酰胺可从Fluka得到。

10×VentR(exo-)测序缓冲液：

100 mmol/L KCl

100 mmol/L (NH4)2SO4

200 mmol/L Tris·HCl，pH 8.8

50 mmol/L MgSO4

VentR(exo-)测序混合物：

下表附－8列出了A、C、G、T混合液中dNTP和ddNTP的浓度，单位为µmol/L。配制所有混合物时均采用核苷酸贮存液，并用1×VentR(exo-)测序缓冲液稀释。

表附－8  A、C、G、T混合液中dNTP和ddNTP的浓度（µmol/L）

|  | A | C | G | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dATP | 30 | 30 | 30 | 30 |
| dCTP | 100 | 37 | 100 | 100 |
| dGTP | 100 | 100 | 37 | 100 |
| dTTP | 100 | 100 | 100 | 33 |
| ddATP | 900 | - | - | - |
| ddCTP | - | 480 | - | - |
| ddGTP | - | - | 400 | - |
| ddTTP | - | - | - | 720 |

若要用7-脱氮-dGTP替代dGTP，应在每个VentR(exo-)测序混合液中使用等摩尔浓度的7-脱氮-dGTP替代dGTP（Sears et al ,1992）；切忌改变G混合物中ddGTP的浓度。使用VentR(exo-)DNA聚合酶时不推荐使用dITP。

蔗糖／Ｔris/EDTA溶液：

25%( W/V)蔗糖

50 mmol/L Tris·HCl，pH 8.0

40 mmol/L EDTA ，pH 8.0

四、其他溶液

中途脱除液：

200 mmol/L  Tris•Cl，pH 7.0

0.1×SSC

0.1%（W/V）SDS

温和脱除液：

5 mmol/L  Tris·HCl l，pH 8.0

2 mmol/L EDTA

0.1×Denhardt 溶液

核苷酸混合物：

2.5 mmol/L ATP

2.5 mmol/L GTP

2.5 mmol/L CTP

20 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5

于－20℃保存

变性的鲑鱼精DNA：

在1mL水中溶解10 mg Sigma Ⅲ型变性的鲑鱼精DNA（钠盐），用17-G针头快速抽吸20次以剪切DNA。然后置沸水浴中10 min，迅速冷却。立即使用或小量等量分装后于－20℃保存。对于冻存的鲑鱼精DNA，在临用前应将其加热至100℃，5 min；并置冰浴中迅速冷却。

Denhardt溶液，100×  （使用液为5×或10×）：

10 g  Ficoll 400 [2%（W/V）]

10 g聚乙烯吡咯烷酮 [2%（W/V）最好能过滤除菌]

10 g BSA（Pentaⅹ组分ⅴ；20 mg/mL）

加水至500 mL

过滤后分装成每份25 mL，于－20℃保存

水性预杂交/杂交（APH）溶液：

5×SSC

5×Denhardt 溶液

1%（W/V）SDS

使用前补加100 (g/mL变性的鲑鱼精DNA）

甲酰胺预杂交/杂交（FPH）溶液：

6×SSC

5×Denhardt 溶液

1%（W/V）SDS

临用前加热100 (g/mL变性鲑鱼精DNA

通常使用商品化的甲酰胺即可获得满意的效果。如果甲酰胺溶液呈黄色，应该按下列步骤去离子：每100 mL甲酰胺加入5 g混合床树脂[如Bio-Rad AG501-X8（D）]，于室温搅拌1 h，然后用Whatman 1号滤纸过滤。

小心：甲酰胺是致畸剂，操作时小心

标记缓冲液：

200 mmol/L Tris·HCl，pH 7.5

30 mmol/L MgCl2

10 mmol/L 亚精胺

标记混合物：

为了获得相当短（小于350碱基）的测序反应产物，就使用短的混合物。当期望获得相当长（大于150）的碱基测序产物，应制备长的混合物。在10 mmol/L Tris·HCl（pH 7.5）/0.1 mmol/L EDTA中采用核苷酸贮存液配制测序和Klenow片段标记混合物。在0.1 mmol/L EDTA 中配制Taq DNA聚合物标记混合物。于—20℃保存混合物。

短的混合物：dCTP，dGTP和dTTP各为1.5 µmol/L

长的混合物：dCTP，dGTP和 dTTP各为7.5 µmol/L

为了用7-脱氮-dGTP替代dGTP，在每个反应中用等摩尔浓度的7-脱氮-dGTP，长的混合物中用15 µmol/L dITP取代dGTP。当使用Taq DNA聚合酶时不推荐使用dITP取代dGTP。

核苷酸贮存液：

制备测序级dNTP (包括dNTP和7-脱氮-dNTP)和ddNTP时，配制成含0.1 mmol/L EDTA 的20 mmol/L储存液。用分光光度计方法根据消光系数确定其实际浓度；每种ddNTP的消光系数和其对应的dNTP相同。贮存液于—20℃可保存1年。

提取质粒的溶液Ⅰ：

50 mmol/L葡萄，25 mmol/L Tris·HCl（pH 8.0），10 mmol/L EDTA（pH 8.0）、高压灭菌4℃保存。

提取质粒的溶液Ⅱ：

0.2 mol/L NaOH（用1 mol/L NaOH现用稀释），1% SDS。一般现用现配。

提取质粒的溶液Ⅲ：

3 mol/L KAc（用5 mol/L KAc 60 mL），冰乙酸11.5 mL，加水至100 mL，使用前冰水预冷。

辣根过氧化物酶酶标杂交预杂交液：

称取NaCl 1.17 g，溶解于40 mL杂交（egent）溶液中，加热至50℃，称酪蛋白2 g溶解于溶液中，一般现配现用。

辣根过氧化物酶酶标杂交洗膜液Ⅰ：

6 mol/L尿素（用8 mol/L尿素4500 mL），0.5×SSC（用20×SSC 150 mL），0.4% SDS（用10% SDS 240 mL）定容至5000 mL。

辣根过氧化物酶标杂交洗膜液Ⅱ：2×SSC。

同位素标记预杂交液Ⅰ：

0.9 mol/L NaCl，0.06 mol/L磷酸缓冲液（pH 7.0），0.006 mol/L EDTA（pH 8.0），0.1% (W/V)聚蔗糖（Ficoll），0.1%（W/V）聚乙烯吡略烷酮（Polyvinlpyrrolidone），0.1%（W/V）牛血清蛋白（BSA），2.0%（W/V）SDS，剪接变性的鲑鱼精子DNA 400 (g/mL，标记探针。

同位素标记预杂交液Ⅱ：

50%（V/V）甲酰胺，6×SSC 0.1%（W/V），聚蔗糖（Ficoll），0.1%（W/V）聚乙烯吡略烷酮（Pelyrinylprrolidone），0.1（W/V）牛血清蛋白（BSA），2.0% SDS，10%大分子，400 (g/mL剪接并经变性的鲑鱼精子DNA、标记探针。

同位素标记杂交洗膜液Ⅰ：2×SSC，0.5% SDS。

同位素标记杂交洗膜液Ⅱ：1×SSC，0.5% SDS。

洗去探针变性液：0.4 mol/L NaOH。

洗去探针平衡液：

0.1×SSC，0.1%（W/V）SDS，0.2 mol/L Tris（pH 7.5）。

显影液：

在800 mL蒸馏水（加热至50℃）中分别溶解下列试剂：米吐尔3.5 g，无水硫酸钠60 g，对苯二酚9 g，无水碳酸钠40 g，溴化钾3.5 g，定容至100 mL，避光保存。

定影液：

在700 mL蒸馏水（加热至50℃）中分别溶解下列试剂，硫代硫酸钠40 g，无水亚硫酸钠15 g，36%乙酸35.2 mL，硼酸7.5 g，硫酸铝钾15 g，定容至1000 mL。

EB贮备液 (10 mg/mL)：在1 mL双蒸水中溶解10 mg EB。