第五章  分子杂交技术

实验一  组织切片原位杂交

一、原理和用途

组织原位杂交技术是利用标记的已知序列的核酸探针，与组织中待测核酸进行杂交，从而对组织中待测核酸进行定性、定位和相对定量分析的一种研究方法。其基本原理是：如果组织中存在与核酸探针碱基序列互补的核酸序列，这种序列可与单链探针的核酸序列在一定条件下形成稳定的杂交分子，通过对核酸探针所带标记物的检测即可检测出待测核酸，如果探针所带标记物为核素标记，可用核乳胶涂片，放射自显影，观察银粒的分布，对其进行初步定位与定量分析；如果探针是用非放射性标记，测可通过免疫组织化学法来检测。组织原位杂交技术用于原位检测细胞内某些正常或异常的DNA、RNA。这项技术对于研究基因的表达及其调控方面尤为重要，通常使用cDNA探针对组织中mRNA进行检测，来研究某基因在组织中的表达情况。

二、实验材料

动物组织切片。

三、溶液与缓冲液

1．100 mmol/L PBS (pH 7.2)：

Na2HPO2·12H2O            61.6 g

NaH2PO4·2H2O              5.6 g

NaCl                        9 g

加ddH2O至2000 mL，高压灭菌。

2．200 mmol/L PB (pH 7.2)：

Na2HPO2·12H2O            61.6 g

NaH2PO4·2H2O              5.6 g

加ddH2O至1000 mL，高压灭菌。

3．100 mmol/L甘氨酸：

0.75 g甘氨酸溶于100 mmol/L PBS，定容至100 mL，高压灭菌。

4．4%多聚甲醛：多聚甲醛40 g加ddH2O 400 mL，加热至70℃左右，用1 mol/L NaOH调pH至7.0，用ddH2O定容至500 mL，再加200 mmol/L PB 500 mL，总体积为1000 mL。

5．16×Denhardt溶液：

聚乙烯吡咯酮              0.4 g

BSA                      0.4 g

聚蔗糖                    0.4 g

加ddH2O至10 mL，无菌抽滤、分装，-20 ℃保存备用。

6． 预杂交液：去离子甲酰胺10 mL、50%硫酸葡聚糖4 mL，于50 ℃促溶后，再依次加入16×Denhardt液0.2 mL、1 mol/L Tris·HCl (pH 8.0) 0.2 mL、5 mol/L NaCl 1.2 mL、0.5 mol/L EDTA (pH 8.0)0.04 mL、0.1 mol/L二硫苏糖醇2 mL、ddH2O 2.21 mL，总体积为20 mL。无菌抽滤、分装，-20 ℃保存备用。临用前加入50 mg/mL变性鲑鱼精DNA 75 µgl/mL。

7．20×SSC：

NaCl                      175.3 g

柠檬酸钠                  88.2 g，

用NaOH调pH至7.0加水到1000 mL。高压灭菌。

8． 抗体稀释液：TritonX-100 80 µL、BSA 0.2 g，以0.05 mol/L PBS定溶至20 mL。

9． TSM1：

1 mol/L   Tris·Cl (pH 8.0)    10 mL

5 mol/L   NaCl              2 mL

1 mol/L   MgCl2                    1 mL

加       ddH2O             100 mL

10．TSM2（新鲜配制）：

1 mol/L   Tris·HCl (pH9.5)    10 mL

5 mol/L   NaCl              2 mL

1 mol/L   MgCl2                    1 mL

加ddH2O100 mL。

11．显色液（临用前现配）：5 mL TSM2加显色液原液（NBT/BCIP）150 µL，并加适量左旋咪唑使其终浓度为0.24 µg/mL，避光。

12．探针：地高辛标记NGF的cDNA探针。

13．抗体：抗地高辛-抗血清碱性磷酸酶复合物。

14．显色液原液：NBT/BCIP

15．1 µg/mL蛋白酶K

16．3%戊巴比妥钠

17．0.25%乙酸酐/100 mmol/L三乙醇

四、仪器设备及耗材

冰冻切片机，移液器，Eppendorf管，PE手套，载玻片，盖玻片，烘箱，培养箱，水浴锅，温度计，卧式染缸，试剂瓶，离心机，Tip头，锡箔纸，滤纸，冰箱，移液器架，离心管架，Tip头架，高压灭菌锅，荧光显微镜。

五、实验方法

1．取材、冰冻切片

将动物以3%戊巴比妥钠麻醉，打开胸腔，暴露心脏，刺破右心耳，将针尖刺入左心室用生理盐水灌注（灌注量约为动物体重的2倍），再注入等量的4%多聚甲醛。取材（本实验直接取脑组织），置于4%多聚甲醛中后固定4 h。以100 mmol/L PBS 浸泡冲洗4～5次（换液：1次/h）。将组织块入30%蔗糖/100 mmol/L PBS 液（4 ℃），1～2 d后冰冻切片，将切片裱贴于原位杂交专用玻片上，切片厚度为15 µm。

2．原位杂交反应

（1）切片于100 mmol/L PBS（pH 7.2）浸5～10 min；

（2）0.1 mol/L甘氨酸/100 mmol/L PBS 浸5 min；

（3）0.3%TritonX-100/100 mmol/L PBS浸10～15 min；

（4）100 mmol/L PBS洗5 min×3次，加蛋白酶K(1 µg/mL)，37℃孵育30 min；

（5）4%多聚甲醛浸5 min；

（6）100 mmol/L PBS洗5 min×2次，浸入新鲜配制的含0.25%乙酸酐/100 mmol/L三乙醇胺中10 min；

（7）预杂交：滴加适量预杂交液，42℃ 30 min；

（8）杂交：倾去预杂交液，在每张切片上滴加10～20 µL探针与杂交液混合物（将探针变性后稀释在预杂交液中，0.5 ng/µL），覆以盖玻片或蜡膜，42℃过夜。

（9）4×SSC、2×SSC、1×SSC、0.5×SSC  37℃各洗20 min；0.2×SSC 37℃洗10 min；0.2×SSC与100 mmol/L PBS各半洗10 min；0.05 mol/L PBS 洗5 min×2次。

（10）3% BSA/0.05 mol/L PBS 包被，37℃ 30 min。

（11）滴加抗地高辛-抗血清碱性磷酸酶复合物（以抗体稀释液1:5000稀释）4℃孵育过夜。

（12）0.05 mol/L PBS 洗15 min×4次；TSM1 10 min×2次；新鲜配制TSM210 min×2次。

（13）显色：在玻片上滴加适量显色液，4 ℃避光过夜。

（14）显微镜下观察结果。

六、作业与思考题

1．在整个实验过程中，一定要防止污染，所有实验用玻璃器皿及镊子都应灭菌、最好戴口罩和消毒手套，为什么？

2．甲醛固定有什么作用？

实验二  细菌菌落的原位杂交

一、原理及用途

用转化细菌涂布琼脂平板，经数小时培养使菌落生长至适当大小后，将菌落转移到杂交膜上，用碱溶解等方法溶解细菌并使释放的DNA变性，用烘烤或紫外线照射等方法将变性的DNA固定在杂交膜上，然后进行核酸杂交和信号显示。通过将杂交信号与原琼脂平板进行对位，便可找出与杂交信号对应的阳性菌落。

细菌菌落的原位杂交是筛选重组菌克隆的常用方法之一，也是筛选cDNA文库的常用方法，目前仍广泛使用。由于试验目的不同，涂布琼脂平板的细菌数以及随后的操作可能有所差异，但基本原理和操作过程大同小异。本实验以中等数量菌落的原位杂交为例，练习菌落原位杂交的基本操作。

二、实验材料

重组质粒转化的大肠杆菌培养物。

三、溶液与缓冲液

- 含适当抗菌素（如氨苄青霉素）的LB琼脂平板

- 印度墨汁

- DNA变性溶液：

1.5 mol/L NaCl

0.5 mol/L NaOH

- 中和溶液：

1.5 mol/L NaCl

0.5 mol/L Tris（pH 7.4）

- 10%SDS

- 2×SSC或SSPE

- 预杂交/杂交液：见附录

5×SSC

5×Denhardt 溶液

1%（W/V）SDS

使用前补加100ug/mL变性的鲑鱼精DNA）标记探针

- 封闭液：

10   mmol/L Tris-Cl

150  mmol/L NaCl

0.05% (V/V) Tween-20

- 6×SSC或SSPE预洗液：见附录

- 2×SSC/0.1%SDS

- 1× SSC/0.1%SDS

- 0.1× SSC/0.1%SDS

四、仪器设备及耗材

杂交炉或水浴摇床，真空烘烤炉或紫外交联仪，水浴箱，杂交用尼龙膜，专用塑料袋或杂交玻璃管，Whatman 3MM环形滤纸，玻璃或塑料盘等。

五、实验方法

- 用软质铅笔将90 mm直径的杂交膜编号，然后用平头镊将其放在盛有蒸馏水的玻璃容器中，待其湿润后，夹在两张滤纸的中间，再用锡箔纸包装，高压灭菌（1.05 kg/cm2，10 min）后备用。

- 用重组质粒转化的大肠杆菌涂布90 mm直径的LB琼脂平板（含特定抗菌素，制备后2~3d内的琼脂平板效果最佳），细菌培养物的稀释倍数及用量以产生2000~2500个菌落为宜（通过预试验确定）。将琼脂平板在37℃培养箱内培养，使菌落生长至平均大小为1.5 mm左右。此琼脂平板用塑料薄膜包裹，暂存于4℃备用。

- 在无菌环境下打开长有菌落的琼脂平板，用两个消毒镊子（左右手各一）夹取消毒后的杂交膜，使其对准琼脂平板，并小心地与琼脂表面的菌落接触，直到杂交膜完全湿润为止（见图5-1）。此操作的关键之一是尽量避免在琼脂与杂交膜之间形成气泡，具体做法是使杂交膜微微曲折，从中间开始逐渐与琼脂表面接触。

- 在杂交膜湿润过程中，用蘸有墨汁的大号针头穿透杂交膜和琼脂培养基，从而产生3个不对称的孔洞，作为杂交信号与菌落对位的标记。

- 用平头镊夹取杂交膜的一边，并轻轻且平稳地将其从琼脂培养基表面揭下，并立即转移到另一琼脂平板内（菌落面朝上），连同原琼脂平板（简称母板）一起在37℃培养箱内培养5~7 h，使菌落生长至2~3 mm。

- 培养后的母板用塑料薄膜包裹，反转放置于4℃冰箱内备用。用平头镊将杂交膜从琼脂平板中取出，在10%SDS浸透的滤纸上放置3 min，以防止变性和中和过程中质粒DNA的扩散。

- 将90 mm直径的Whatman 3 MM或同等滤纸置于3个清洁的玻璃盘内，每盘3张，分别向盘内加入DNA变性液、中和液和2×SSC，将多余的液体倒出，并用玻璃吸管赶去滤纸与容器间的气泡。

- 用镊子夹取上述（操作步骤6）杂交膜，依次平放于变性液、中和液和2×SSC饱和的滤纸上，每次放置时间各为5 min。在杂交膜向下一盘滤纸转移前，应使其与盘的边缘接触，然后使其一角与吸水纸接触，以便吸去多余的液体。

- DNA与杂交膜固定结合的方法有烘烤法和紫外交联法。前者是较为经典的方法，虽然需时较长，但效果可靠。具体做法是将上述杂交膜在滤纸上室温干燥至少30 min，然后夹在两张滤纸的中间，在80℃真空干燥炉内烘烤1~2 h。注意不要烘烤过度，以免杂交膜损坏和出现非特异杂交信号；紫外交联法是将上述杂交膜在2×SSC内浸透，或直接置于干燥滤纸上（根据产品说明），在354 nm波长的紫外线下照射3~5 min。为便于杂交信号与相应克隆的准确对位，也避免因杂交背景过低而无法显示针头打孔的位置，常在高温烘烤或紫外交联前，以针头打孔为顶点将杂交膜剪出3个不对称的三角形缺口，并在母板上画出同样的缺口标记。

- 将上述尼龙膜漂浮在一盘6×SSC的液面，待其由下而上完全湿润后，浸入液体内泡2 min以上。

- 预杂交/杂交可在专用杂交转管及杂交炉中进行，也可在塑料袋及水浴摇床中进行。本实验练习在塑料袋的杂交方法，具体做法是：将尼龙膜装入略大的塑料袋中，向袋中加入预热的预杂交液（约0.2 mL/cm2），尽量挤出袋中的气泡，然后用加热封口机封口，在68℃水浴摇床内孵育1~2 h。

图5-1 菌落从琼脂平板向杂交膜转移示意图。

- 将双链标记探针在100℃加热5 min使其变性（单链探针不需变性），然后冰浴冷却2 min。将塑料袋取出，剪去一角，并加入变性探针后再次封口，注意挤去气泡。

- 将塑料袋重新放回68℃水浴摇床中，继续杂交过夜。

- 杂交结束后取出塑料袋，剪去其一角，将杂交液倒在专用容器内，剪开塑料袋并取出杂交膜，将膜在装有数百毫升0.5%SDS/2×SSC的塑料盒中室温下浸泡5 min，再在0.1%SDS/2×SSC中浸泡15 min。

- 倒出盒中液体，向其中加入预热至68℃的0.5%SDS/0.1×SSC，并在同样温度的摇床中洗涤30~60 min。在此过程中，可用手提式放射性探测仪测定膜上的放射活性，并根据情况决定洗涤时间。

- 将杂交膜在室温的0.1×SSC中过洗，然后置于吸水纸上吸去多余液体（不必晾干，以备在需要的情况下再次洗涤）。

- 用塑料薄膜包裹杂交膜，适当标记后在暗房内放入装有X-光胶片的暗盒，然后将暗盒置于黑色塑料袋中，在-70℃冰箱内暴光10~24 h。

- 在暗房内取出胶片，用常规方法显影和定影，并用吹风或室温下晾干。

- 将一张透明塑料纸贴在显影后的X-光胶片上，用记号笔标出3个不对称缺口和阳性信号的位置，然后与保存的母板对位，找出相应的阳性克隆（菌落）。

- 用消毒牙签挑取可疑的阳性克隆，以便进行细菌培养、质粒DNA制备和其它试验。菌落原位杂交筛选阳性克隆的准确性受多种因素影响，包括菌落的密度、母板及杂交膜的位置标记是否正确、杂交背景及非特异信号的强弱和个人实践经验等，必要时需进行两轮或多轮杂交，才能明确鉴定出真正的阳性克隆。一旦获得阳性克隆，应及时进行菌种的培养和保存。

六、作业与思考题

1．反复进行菌落从琼脂平板向杂交膜转移的实验操作。

2．影响菌落原位杂交筛选阳性克隆准确性的因素有哪些？

实验三  基因定位的染色体原位杂交

一、原理和用途

荧光原位杂交（FISH）技术最早出现于1969年，起初是对爪蟾卵母细胞中的核糖体序列作图，后来，用于对果蝇多线染色体上的重复序列作图。以后，随着各种技术的改进，发展到用于对动、植物染色体上的单拷贝基因的作图。荧光原位杂交（FISH）技术使用荧光标记与检测系统代替了放射性标记与检测。探针标记物多采用生物素或地高辛等半抗原，而以分别与它们具有特异性高度亲合力的抗生物素和抗地高辛抗体为检测配体，在配体上分别连接不同的荧光物质，如异硫氰酸荧光素（FITC）或德克萨斯红（texas red）等。探针经过变性为单链DNA，与已变性的染色体DNA进行杂交，探针与靶DNA结合成双链，再用检测配体与探针上的生物素或地高辛结合，由于配体上连接荧光物质，在不同的激发光下，荧光物质发出不同荧光，背景染色用PI、DAPI等荧光染料染色，在荧光显微镜下，可观察到探针所在位置，就是目标DNA。检测配体可以再接检测配体，进行信号二次放大，增加检测灵敏度。荧光原位杂交是细胞遗传学与分子遗传学之间的桥梁，广泛应用于分子生物学和遗传学领域。

二、实验材料

常规染色体标本制片。

三、溶液与缓冲液

- 70%甲酰胺/2×SSC：

35 mL甲酰胺

5 mL 20×SSC

10 mL ddH2O

- 50%甲酰胺/2×SSC：

100 mL甲酰胺

20 mL 20×SSC

80 mL ddH2O

- 洗脱液：

100 mL 20×SSC

加Tween20 500(L

加水至500 mL。

4．BlockingI：

3%BSA

4×SSC

0.1%Tween-20

5．BlockingII：

3%BSA

4×SSC

5%goat serum

0.1%Tween20

6．20×SSC：

NaCl       175.3 g

柠檬酸钠   88.2 g

用NaOH调pH至7.0

加水到1000 mL，高压灭菌。

7．杂交液：

40 (L 25%硫酸葡聚糖（DS）

20 (L20×SSC

40 (L ddH2O

取上述混合物50 (L，与5 (L去离子甲酰胺（DF）混合。

8．探针：生物素标记小鼠Y染色体的长臂探针

9．Rubber cement粘合剂：

四、仪器设备及耗材

移液器，EP管，一次性手套，塑料膜， 烘箱，培养箱，水浴锅，温度计，立式染缸，试剂瓶，离心机（冷冻和常规），Tip头，锡箔纸，滤纸，冰箱，培养皿，移液器架，离心管架，Tip头架，高压灭菌锅，荧光显微镜。

五、实验方法

1．常规染色体标本制片（注意：制片时固定时间加长，最后一次固定采用甲醇：冰醋酸=1：1的固定液）；

      - 染色体标本预处理

(1) 染色体本于50℃烤片至少2 h。

(2) 标本置70～75℃，70%甲酰胺/2×SSC中变性2～3 min。

(3) 立即按顺序将标本经-20℃的系列冰乙醇70%，90%，100%中脱水各5 min。

(4) 室温干燥，凉干。

3．原位杂交

(1) 探针变性：2 (L探针加8 (L杂交液，于75℃水浴变性5 min，立即置0℃，5～10 min。

(2) 将已变性的DNA探针滴在已变性并脱水的玻片标本上，盖上盖玻片，Rubber cement封片，置于潮湿暗盒中，37℃杂交过夜（约15～17 h）。

4．洗脱、荧光检测与信号放大

- 将标本从37℃温箱中取出，去掉封片胶和盖玻片，于42℃～50℃的50%甲酰胺/2×SSC中洗涤4次，每次5 min。

- 于42～50℃的1×SSC中洗涤3次，每次5 min。

- 玻片在室温下，于2×SSC中轻洗一下。

（注意：每一步在转入下一步之时，都应用吸水纸吸一下玻片底边的液体）

- 加100 (L封闭液I于标本上，盖上塑料膜，37℃温育20 min。

- 加100 (L avidin-FITC于标本上，盖上塑料膜，37℃继续温育40 min。

- 取出标本，于42℃～45℃，4×SSC/0。1%Tween20中洗涤3次，每次5 min。

- 加BlockingII于标本上，盖上塑料膜，37℃温育20 min。

- 加100 (L antiavidin于标本上，37℃温育30～60 min。

- 取出标本，于42～45℃，4×SSC/0.1% Tween20中洗涤3次，每次5 min。

- 加100 (L BlockingI于标本上，盖膜，37 ℃温育20 min。

- 加100 (L avidin-FITC于标本上，盖膜，37 ℃温育40 min。

- 取出标本，42～45 ℃，4×SSC/0.1%Tween20中洗涤3次，每次5 min；再于2×SSC中室温轻洗一下。

- 玻片于洗涤液中取出，自然干燥，加PI/antifade10uL复染，盖上盖玻片。

5．观察：在荧光显微镜下，选择适合观察PI和FITC的荧光滤片进行观察。

六、作业与思考题

1．拍摄染色体照片并分析实验结果。

2．影响荧光原位杂交的因素有哪些？实验操作中应注意哪些问题？

实验四  Southern杂交分析

一、原理及用途

用限制性内切酶将DNA消化成一定大小的片段，用琼脂糖凝胶电泳分离消化片段，再用毛细管转移等方法将变性的DNA片段转移到杂交膜上，最后用标记探针对固定在杂交膜上的DNA进行杂交，通过放射自显影等方法显示消化产物中与标记探针序列互补的目的条带。

Southern杂交法由英国Southern氏建立，是最常用的高级分子生物学技术之一，并在此基础上衍生出检测mRNA的Northern杂交法和检测蛋白多肽的Western杂交法。Southern杂交分析的用途很广，主要用于基因组DNA消化片段、相互关系及长度多样性分析，转基因生物基因组中外源基因整合及整合位点的鉴定，以及基因操作过程中复杂基因构件的分析鉴定。

二、实验材料

纯化的基因组DNA

三、溶液和缓冲液

- 限制性内切酶及其缓冲液

- TAE电泳液：

50×贮存液，pH约8.5：

Tris碱             242 g

冰醋酸             57.1 mL

Na2EDTA·2H2O    37.2 g

加H2O至          1000 mL

1×工作液：

40 mmol/L          Tris·Ac

2 mmol/L           EDTA

1 mg/mL            BSA（可选）

- DNA分子量标准

- 6× DNA加样液

- TE缓冲液（pH 8.0）

- 溴化乙锭染色液

- 0.2 mol/L盐酸溶液

- DNA变性液：

1.5 mol/L NaCl

0.5 mol/L NaOH

- 中和液：

1.5 mol/L NaCl

0.5 mol/L Tris（pH 7.4）

- 20×SSC

- 10%SDS

- 预杂交/杂交液

- 放射性标记探针

- 杂交膜洗涤液

四、仪器设备及耗材

水浴箱，水平电泳槽，电泳仪，玻璃或塑料盘，Whatman 3 MM或同等滤纸，杂交尼龙膜，水浴摇床，手提式放射性检测仪，X-光胶片及显影暗盒，EP离心管，微量移液器及吸头等。

五、实验方法

1．在EP离心管中建立下列消化反应：

基因组DNA             20 (g

10( 缓冲液              5 (L

EcoRI酶               100 U

去离子水              至50 (L

EP离心管经短暂离心后，在37℃水浴中孵育4～8 h。将对于标准的Southern交来说，每凝胶孔的加样量约为10 (g基因组DNA，考虑到消化过程中需进行电泳检查等因素，每消化反应需用约20 (g DNA。反应体系的体积应适当大些，以便基因组DNA充分溶解，必要时可用酒精沉淀消化产物，然后溶于20 (L左右的TE缓冲液中。基因组DNA是否消化完全除与限制酶的用量（一般为5 U/(g DNA）有关外，还与消化时间有关，一般采取少用酶延长消化时间的方法。

2．制备0.7%琼脂糖凝胶，在较低电压（≤1 V/cm胶）下电泳分离消化的DNA片段。

3．电泳结束后，取出凝胶，并进行溴化乙锭染色。

4． 如果消化后的DNA片段大于15 kb，将凝胶在0.2 mol/L盐酸溶液中浸泡30 min，以便提高DNA片段的转移效率。小于15 kb的DNA片段不需处理。

- 凝胶浸泡于10倍体积的DNA变性液中，在室温和缓慢摇动下变性45 min。

- 上述凝胶取出，经去离子水短暂漂洗后浸泡于10倍体积的中和液中，在室温和缓慢摇动下中和30 min，然后改换新鲜中和液，继续中和15 min。

- 剪取一块较凝胶略大的电中性尼龙膜，将其漂浮在一盘去离子水的液面，直至由下而上完全湿润，然后再在转移液中浸泡5 min以上。为了便于位置和方向的辨认，通常将膜及凝胶的同一角切去一个同样大小的缺口。

- 凝胶中DNA向杂交膜的转移有电转移法和毛细管转移法。后者是较为经典的方法，有朝上和朝下转移之分。朝上转移的操作如下：取一个较大的玻璃或塑料盒，中间以一块玻璃板为桥，盒中加以适量的10×SSC，将一张滤纸与玻璃桥板呈十字形交叉放置，两端浸入转移液中，用吸管吸取转移液将滤纸浇湿，并用吸管赶去滤纸与玻璃板之间的气泡。

- 将上述凝胶（操作步骤6）反转置于玻璃板上湿润的滤纸上，凝胶的四周围以一层塑料薄膜或用过的X-光胶片条（与凝胶重叠3～5 mm），用吸管吸取转移液使凝胶湿润，将上述尼龙膜（步骤7）放在凝胶上，再将转移液饱和的4片滤纸放在膜的上面。在上述操作过程中，应用吸管赶去滤纸-凝胶-尼龙膜-滤纸之间的气泡。最后将5～8 cm高的一叠吸水纸巾置于湿润滤纸上，上面放置一块玻璃板，板上压以约400 g重的物体（图5-2），在室温下转移过夜。

- 转移结束后，按与上述相反的步骤拆去转印装置，对转移后的凝胶可进行染色，以判定DNA是否转移完全。

- DNA与尼龙膜结合的方法有烘烤法和紫外交联法。前者先将尼龙膜在室温的6×SSC中浸泡1 min，在吸水纸上晾干后，夹在两层滤纸的中间，在80℃真空烘烤炉中烘烤1～2 h；后者的做法是将潮湿的尼龙膜置于一张滤纸上，在254 nm波长紫外光下照射3～5 min。

- 将交联后的尼龙膜在6xSSC中浸泡2 min后，即可以进行杂交，也可包装后保存备用，

- 将上述尼龙膜送入杂交管内（DNA面向管腔），如多张尼龙膜在同一管内同时杂交，其间可用塑料罗衣（mesh）隔开。向管内加入预热的预杂交液，用量约为0.1mL/cm2膜，盖紧管盖，检查无渗漏现象，然后在预热至68℃的杂交炉中预杂交1～～2 h。

- 将放射性同位素标记探针煮沸5 min，并在冰浴中冷却2 min。从杂交炉中取出杂交管，打开管盖，小心地加入变性探针，盖紧管盖，检查无渗漏现象，继续杂交过夜。

- 杂交结束后，从杂交炉中取出杂交管，打开管盖，倒出杂交液，借助镊子将尼龙膜转移到装有数百毫升0.5% SDS/2×SSC的容器内，在水平转台上和室温下缓慢洗涤5 min。

- 将上述尼龙再用室温的0.1% SDS/2×SSC洗涤15 min。

- 向杂交管内加入预热至65℃的0.1% SDS/0.1×SSC（约1 mL/cm2膜），用镊子将尼龙膜转移到杂交管内，在65℃杂交炉内洗涤30～60 min。在洗涤过程中，可用手提式放射性检测仪测定膜上的放射活性，估计洗涤的具体时间或是否需要继续洗涤。

- 洗涤结束后，取出尼龙膜，经室温的0.1×SSC短暂漂洗后，用吸水纸吸去多余液体，再用塑料薄膜包裹，并作必要标记，然后在暗室内放入装有X-光胶片的暗盒内，盖紧暗盒，放入黑色塑料袋内，在-70℃冰箱内暴光16～24 min（根据杂交信号强弱而定）。

- 在暗室内打开暗盒，用常规方法冲洗胶片，晾干后便可进行结果观察与记录。

注意：在用放射性同位素标记探针进行核酸杂交实验过程中，必须严格遵守相关的操作规程，并采取必要的自身防护措施。基本的防护措施包括对操作者进行相关知识和技能的培训，在专用房间和防护屏风后操作，带防护手套，将一切污染废弃物存放于专用容器内，操作后用放射性检测仪检查操作台面、地面、移液器和自身手臂等处有无放射性污染，一旦发现应按规定的去污染程序进行妥善处理，并坚持使用记录。

六、作业与思考题

1．参考相关书籍或文献，谈谈基因组DNA消化时应注意哪些事项？

2．在转印前，凝胶中的DNA为什么要进行变性处理？

3．参考相关书籍，谈谈电转移和毛细管转移的优缺点。

4．怎样进行放射性防护和去污染？

实验五  Northern杂交分析

一、原理和用途

Northern杂交的基本原理和程序与Southern杂交类似，其基本过程包括RNA的提取、琼脂糖凝胶电泳分离、从凝胶向滤膜的转移、与滤膜的结合、杂交及信号显示。

Northern杂交主要用来检测真核基因的转录水平、转录子的分子量及相对丰度。由于转录是基因表达的首要步骤，因此Northern杂交是研究真核细胞基因（包括导入的外源基因）表达的强有力手段。

值得主要的是，RNA（特别是mRNA）极易降解，而RNA酶不仅无处不在，而且很难消除，所以在操作过程中必须采取必要的措施，包括使用专门准备的用具、试剂和溶液等，所有溶液尽量用DEPC（RNA酶灭活剂）处理后高压消毒的高质量去离子水配制，操作人员必须带防护手套（手汗中含有大量的RNA酶）。

二、实验材料

提取的RNA样品。

三、溶液与缓冲液

1．放射性同位素标记探针

2． RNA加样液

3． 0.05 mol/L NaOH

4．亚甲蓝染色液

5．预杂交/杂交液

6．20×SSC

7．6×SSC

8．10%SDS（V/V）

9．1% SDS/0.2×SSC

10．0.1% SDS/1×SSC

11．0.1% SDS/0.5×SSC

四、仪器设备及耗材

Whatman 3MM滤纸或同等滤纸，吸水纸，干烤消毒玻璃器皿，塑料小盒，水平旋转台，真空烘烤炉，电中性尼龙膜，水浴箱，杂交炉，X-光胶片及暗盒，显影剂及定影剂。

五、实验方法

- 按常规方法进行RNA的琼脂糖凝胶电泳（见相关实验）。

- 电泳结束后，先用DEPC处理的蒸馏水漂洗凝胶，然后在5倍胶体积的0.05 mol/L NaOH溶液中浸泡20 min，最后在10倍体积的20×SSC中浸泡40 min。（该步骤为非必需步骤，在凝胶浓度大于1%，厚度超过0.5 cm，或目的RNA的分子量大于2.5 kb时特别有用，其原理是部分水解RNA，提高转移效果，但切忌处理过度）。

- 用刀片修去凝胶的不需要部分和加样孔以上部分，并在一角切成三角形的缺口以作记号。

- 剪取一张略大的尼龙膜，一角剪成与凝胶同样大小的三角形缺口，将膜漂浮在一盘去离子水表面，直到由下而上完全湿润为止，然后在10×SSC中浸泡5 min以上。

- RNA转移装置的搭建与DNA转移相似（见Southern杂交）。小心地反转凝胶，平放在玻璃板桥的湿润滤纸上，用吸管赶去滤纸与凝胶之间的气泡。

- 凝胶四周（向内约2～3 mm）贴以一层塑料薄膜，以防在转移过程中发生“短路”现象。用吸管吸取转移液，倾注于凝胶上，然后将湿润的尼龙膜（步骤4）平放于凝胶表面，并使两者的三角形缺口对齐，用玻璃棒赶去两者之间的气泡。

- 将4张与胶同样大小用转移液浸湿的滤纸平放在杂交膜上，并用玻璃棒赶去两者之间的气泡。

- 将一叠（高约5～8 cm）的吸水纸巾放在滤纸上，将一块玻璃板和约400 g重量压在纸巾上，在室温下转移不超过4 h。

- 转印结束后，以与组装相反的程序拆去转移装置，用圆珠笔或针头穿刺的方法在尼龙膜上标出加样孔的位置，然后将膜在数百毫升的6×SSC中和水平转台上洗涤5 min。

- 取出尼龙膜，甩去多余液体，将有RNA的一面朝上，在滤纸上晾几分钟。

- 将潮湿尼龙膜转移到装有亚甲蓝染色液的玻璃容器中，染色至rRNA可见（约3～5 min）为止。染色后的尼龙膜可用带有黄色滤光片的可见光光源拍照，然后在室温的1% SDS/0.2×SSC中脱色15 min。本步骤为非必需步骤，有助于RNA完全性和转印效率的判定以及主要RNA（如rRNA）的定位。

- 将尼龙膜晾干后，夹在两张滤纸之间，在80℃真空烘烤炉中烘烤2 h。

- Northern杂交也可在专用杂交管、塑料袋或塑料盒内进行。后者的具体做法是：将尼龙膜置于装有10～20 mL预杂交液的塑料盒中，在68℃水浴中预杂交2 h。

- 预杂交结束后，向预杂交液中加入100℃煮沸5 min和冰浴2 min的标记探针，在68℃水浴中杂交12～16 h（过夜）。

- 杂交结束后，将尼龙膜在数百毫升室温的0.1% SDS/1×SSC中洗涤10 min（轻轻摇动），然后在数百毫升预热至68℃的0.1% SDS/0.5×SSC中洗3次。

- 将杂交膜置于滤纸上晾干，并进行放射自显影（见Southern杂交）。

六、作业与思考题

1．试比较Northern杂交与Southern杂交的异同点。

2．在Northern杂交过程中，应重点注意哪些问题？

3．为什么在搭建核酸转移装置时都强调去除滤纸-凝胶-杂交膜-滤纸之间的气泡？

# Text boxes

琼脂平板

（母板）

转化菌

顶部重物

吸水纸巾

凝胶

滤纸

滤纸桥

尼龙膜

转印液

支持物

图5-2 DNA从凝胶向尼龙膜转移示意图

培养

母板

培养

尼龙膜

影印平板

培养

培养

长有菌落

的杂交膜

带有DNA的杂交膜

变性处理